SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa  : Remont boiska sportowego w Nowym Dąbiu

i Jabłowie Pałuckim
SPIS TRESCI :

CPV - 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

CPV - 36400000-5 Artykuły i sprzęt sportowy

CPV - 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

CPV- 45233000-9  Nawierzchnie z kostki betonowej

Sporządził: inż. Włodzimierz Łochocki
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

(Dz. U. Nr 202 poz.2072) „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” i na

podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie

„Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)”

1.1. Nazwy i kody robót wg CPV

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

36400000-5 Artykuły i sprzęt sportowy

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

1.2. Określenia podstawowe

Określenia zawarte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów

– Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów zgodnie z

obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi,

– materiały powinny być składowane przez Wykonawcę zgodnie z warunkami i

wymaganiami podanymi przez producenta,

– miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru,

– przy zastosowaniu materiałów alternatywnych należy poinformować Inspektora

Nadzoru i Inwestora nie później niż dwa tygodnie przed zamierzonym użyciem

tych materiałów, celem ich wcześniejszego zbadania.

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi

Prace budowlane można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczące transportu

Materiały budowlane powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w

sposób wskazany przez producenta i w normach. Podczas transportu należy

wykazać szczególną ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do wbudowania.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją

projektową i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych

robót.

5.1. Płyta boiska

Przed przystąpieniem do wykonania niwelacji należy teren uporządkować z

wszelkich zanieczyszczeń ( śmieci, gruz).

Rozścielenie ziemi urodzajnej należy wykonać o średniej grubości 15-20 cm z

nadaniem płycie boiska jednostronnego spadku wynoszącego ok. 1%. Na przygotowanym podłożu należy wykonać nawierzchnię trawiastą z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką.

Wysianie mieszanki traw w przeznaczeniu do użytkowania intensywnego.

Obramowanie płyty boiska należy wykonać opaską betonową z elementów

betonowych o wym. 20x10x100 cm. Elementy betonowe na ławie betonowej z

oporem, wykonanej na posypce piaskowej gr. 10 cm. Spoiny wypełnić zaprawą

cementową.

Nawierzchnia powinna spełniać optymalne warunki dla gry w piłkę nożną.
Linie segregacyjne i krawędziowe boisk szerokości 10cm w kolorze białym malowane

mechanicznie farbą chlorokauczukową.

Wymagania dla trawy :

- mieszanka traw w przeznaczeniu do użytkowania intensywnego przy normie

50 g /1 m2 o następującym składzie gatunkowym:

1. życica trwała - 45%,

2. kostrzewa czerwona - 25%,

3. kostrzewa trzcinowa - 10%,

4. kostrzewa owcza - 10%,

5. wiechlina łąkowa - 10%.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwo o uznaniu mieszanki materiału

siewnego.

5.2. Ogrodzenie

Słupki ogrodzeniowe z rury ocynkowanej Ř 60mm, osadzone w stopach

fundamentowych z betonu B20 o wym. 26x26x100 cm. Rozstaw słupków 1,5 m.

Słupki powlekane poliestrowym lakierem proszkowym.

Słupki narożne i pośrednie zamknięte u góry kapturkami z tworzywa sztucznego.

Kolor RAL 6005 – zielony.

Ogrodzenie wys. 1,5 m z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PCV,

odpornej na działanie promieni ultrafioletowych UV. Oczko 35x35mm, średnica drutu

(przed/po powlekaniu) 2,2/3,4mm. Kolor RAL 6005 – zielony. W ogrodzenie

zewnętrzne wbudowana furtka szer. 1,2 m, wys. 1,5 m i brama wjazdowa szer. 3,5 m i wys. 1,5 m
Boki za bramkami boiska do piłki nożnej ogrodzenie na szer. 10 m i wys. 4 m – z siatki polipropylenowej o oczkach 50x50cm (piłkochwyty).

Kolor zielony.

5.3. Wyposażenie boisk w sprzęt sportowy

Boisko do piłki nożnej 
– bramki aluminiowe młodzieżowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilość: 2 szt.

- magazynek sprzętu domek drewniany o wym. 2,0x3,0 m lub podobny na bloczkach betonowych – 1 szt

- siedzenia z zadaszeniem dla piłkarzy rezerwowych – 2 kpl po 6 siedzeń
- siedzenia dla widzów – 4 kpl po 6 siedzeń mocowanych do fundamentów betonowych
- słupki z chorągiewką – 4 szt
5.4. Roboty ogrodnicze

Po zakończeniu prac budowlano-montażowych, teren przyległy do płyty boiska

należy uporządkować i obsiać mieszanka traw z humusowaniem.

6. Wymagania stawiane Wykonawcy

– Wykonawca winien wykazać się odpowiednimi referencjami dokumentującymi

bezusterkową realizację zadań związanych z budową obiektów sportowych a w

szczególności boisk do piłki nożnej i siatkówki o nawierzchni z trawy naturalnej.

– Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie porządku i ochrony mienia

znajdującego się na terenie budowy i terenach przyległych,

– Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. w trakcie realizacji robót,

– Wykonanie zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, z

harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi,

normami i zasadami wiedzy technicznej,

– Uzyskiwanie akceptacji Inspektora Nadzoru i Inwestora dla rodzaju i jakości

proponowanych materiałów.

– W przypadku ewentualnych odstępstw od założeń projektowych należy

konsultować z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

– Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie, dowóz i zabezpieczenie

materiałów niezbędnych do wykonania zadania.

7. Zakres dokumentacji i odbioru robót

Odbiory częściowe i odbiór końcowy powinny być dokonywane komisyjnie z

udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora, Inspektora Nadzoru.

Odbiory częściowe i odbiór końcowy należy potwierdzać właściwym protokołem,

który winien zawierać uwagi dotyczące ewentualnych usterek, sposobu i terminów

ich usuwania.

Przy odbiorze końcowym należ sprawdzić jakość wykonanych robót, rodzaj

zastosowanych materiałów, bezpieczeństwo użytkowania, zgodność wykonanych

robót z zamówieniem.

8. Podstawa płatności

Podstawa płatności będzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze

przetargu oraz ocena jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót na

podstawie wyników pomiarów i badań.

9. Uwagi końcowe

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy i

robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które

spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go

Inwestorowi.

Sankcje karne za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy zawiera projekt

umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych wszystkie obmiary Wykonawca powinien

sprawdzić w terenie i ewentualne problemy rozwiązywać na bieżąco z Inspektorem

Nadzoru i Inwestorem.

Wszelkie odstępstwa od projektu budowlanego lub zmiany wynikłe z

nieprzewidzianych zdarzeń w trakcie przebudowy boiska sportowego należy

bezwzględnie konsultować z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Roboty budowlane przy tego typu obiektach należy prowadzić w sposób nie

zagrażający bezpieczeństwu i higienie pracy ujętych w odpowiednich

rozporządzeniach.

Jakość wykonania robót powinna odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowej

technologii boisk trawiastych do piłki nożnej i siatkówki.

10. Dokumenty odniesienia

– Przedmiar robót

– Projekt budowlany remontu boiska wiejskiego.
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

( tomV) Arkady, Warszawa 1990r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania

ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005r.

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, zm. Dz.U. z 2005r.

Nr 75, poz. 664),

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r.Nr 92,

poz.881),

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118

z późn.zm),

– Atesty i aprobaty techniczne,

– PN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
