Załącznik nr 10 do SIWZ


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
IBP.271.7.2011

BUDOWA WODOCIĄGU WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCIACH: NOWE DĄBIE – RZYWNO – OBÓRZNIA – PSZCZÓŁCZYN – WIELKI SOSNOWIEC – WŁADYSŁAWOWO - ANNOWO

1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie n/w róbot ; 

B. Sieć wodociągowa w miejscowościach Nowe Dąbie – Rzywno – Obórznia – Pszczółczyn – Wielki Sosnowiec – Władysławowo – Annowo 

1. Roboty ziemne

1.1. Wykopy                                                                                                          41427,46 m3                                     

1.2. Zasypanie wykopów                                                                                       41427,46 m3                               
 2. Przewierty                                                                                                                   165 m                                        

4. Roboty montażowe

4.1. Rurociągi ciśnieniowe z PVC łączone ( 160 -                                                      11456 m

4.2. Rurociągi ciśnieniowe z PVC łączone ( 110 -                                                      22835 m

4.3. Rurociągi ciśnieniowe z PVC łączone ( 63 -                                                     3416,66 m 

C. Przyłącza wodociągowe 

1. Roboty ziemne

1.1. Wykopy                                                                                                              5636,00 m3
1.2. Zasypanie wykopów                                                                                          5636,00 m3               

2. Przewierty                                                                                                               155,00 m                        

3. Roboty montażowe 

3.1. przyłącze wodociągowe z rur PE ( 32 do 50 m                                                 5516.00 m
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią:

     - dokumentacja projektowa 

     - specyfikacja techniczna

     - dokumentacja określająca przedmiot przetargu 

     -  przedmiar robót,

W/w dokumenty stanowią załączniki do SIWZ i zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.bip.labiszyn.pl.

