Załącznik Nr 9 do SIWZ


Przedmiot zamówienia
na: Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Łabiszynie

obejmuje:

1. Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach – 700,52 m2
2. Przygotowania podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – oczyszczenie i zmycie podłoża – 700,52 m2
3. Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle – 50 m

4. Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów – 700,52 m2
5. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – 700,52 m2
6. Wyprawa elew. Cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr 3 mmm – 700,52 m2
7. Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi. Kolor według uzgodnień z Zamawiającym – 700,52 m2
8. Obróbki blacharskie (wymiana parapetów) – 33 m

9. Demontaż balustrad schodowych, balkonowych konstrukcji schodów i świetlików stalowych – 25 szt.

10. Montaż rynien, rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku – 159,90 m 

11. Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej – 78,80
12. Wymiana desek czołowych – 111,10 m

Szczegółowy zakres robót budowalnych znajduje się w:

· Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

· Szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót

· przedmiarze

